Inhalátor Nimo HKN-NBL-MN

Krátký text: Kompresorový inhalátor na intenzívne používanie. Nastaviteľný ventil na reguláciu množstva aerosól. Rozprašovací výkon: 0,4 ml/min.

Kompresorový inhalátor vhodný aj na intenzívne použitie. Veľmi jednoduchá obsluha. Vhodný pre celú rodinu.

- regulácia množstva aerosólu

- dobre pracuje s minerálnymi vodami a všetkými druhmi liečiv

- praktický obal na cesty

- umývateľné príslušenstvo

- bez obsahu latexu

- vyrobený v Turecku

Príslušenstvo dodávané s produktom

- nebulizačná nádobka

- hadička

- náustok

- detská maska

- maska pre dospelých

- náhradné vzduchové filtre

Parametry

| Max. rozprašovací výkon | 0,4 ml/min |
| --- | --- |
| Stredná veľkosť častíc – MMAD | 3,19–3,48 µm |
| Prispôsobenie inhalácie dychu | nie |
| Objem nádržky na liečivý roztok | 6 ml |
| Hlučnosť | 60 dB(A) |
| Prietok vzduchu | 6 l/min |
| Nastaviteľná veľkosť častíc | nie |
| Hmotnosť | 1,73 kg |
| Rozmery (š × h × v) | 160 × 160 × 100 mm |