Inhalátor Nimo HKN-NBL-MN

Krátký text: Kompresorový inhalátor na intenzívne používanie. Nastaviteľný ventil na reguláciu množstva aerosól. Rozprašovací výkon: 0,4 ml/min.

Kompresorový inhalátor vhodný aj na intenzívne použitie. Veľmi jednoduchá obsluha. Vhodný pre celú rodinu.

· regulácia množstva aerosólu
· dobre pracuje s minerálnymi vodami a všetkými druhmi liečiv
· praktický obal na cesty
· umývateľné príslušenstvo
· bez obsahu latexu
· vyrobený v Turecku
Príslušenstvo dodávané s produktom
· nebulizačná nádobka
· hadička
· náustok
· detská maska
· maska pre dospelých
· náhradné vzduchové filtre


Parametry
	Max. rozprašovací výkon
	0,4 ml/min

	Stredná veľkosť častíc – MMAD
	3,19–3,48 µm

	Prispôsobenie inhalácie dychu
	nie

	Objem nádržky na liečivý roztok
	6 ml

	Hlučnosť
	60 dB(A)

	Prietok vzduchu
	6 l/min

	Nastaviteľná veľkosť častíc
	nie

	Hmotnosť
	1,73 kg

	Rozmery (š × h × v)
	160 × 160 × 100 mm



