Karta údajov o výrobku v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) č. 626/2011

| Názov dodávateľa | Team Polska Sp. z o.o. |
| --- | --- |
| Názov modelu | ACM1007S |
| Hladina akustického výkonu | 65 dB (A) |
| Chladivo | R290/230 g |
| Koeficient potenciálu globálneho otepľovania | 3 |
| Úniky chladiva prispievajú ku klimatickým zmenám. Ak sa chladivo s nižším potenciálom globálneho otepľovania (GWP) uvoľní do atmosféry, má menší vplyv na globálne otepľovanie ako chladivo s vyšším GWP. Táto jednotka obsahuje chladiacu kvapalinu s GWP 3. To znamená, že ak by sa do atmosféry uvoľnil 1 kg tejto chladiacej kvapaliny, jej vplyv na globálne otepľovanie by bol trikrát väčší ako 1 kg CO2 za 100 rokov. Nikdy nemanipulujte s chladiacim okruhom ani nerozoberajte zariadenie sami; vždy vyhľadajte odbornú pomoc. |  |
| Režim chladenia |  |
| Index energetickej účinnosti EER | 2,6 |
| Trieda energetickej účinnosti | A |
| Spotreba energie, kWh/60 minút | 1 |
| Menovitý chladiaci výkon PratedkW | 2,63 |
| Režim vykurovania |  |
| Index účinnosti COP | - |
| Trieda energetickej účinnosti | - |
| Spotreba energie, kWh/60 minút | - |
| Menovitý vykurovací výkon PratedkW | - |
| Spotreba energie »X,Y« kWh za 60 minút na základe výsledkov testov vykonaných za normálnych podmienok. Skutočná spotreba energie závisí od spôsobu používania spotrebiča a jeho umiestnenia. |  |