Karta údajů o výrobku v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) č. 1998/2006 626/2011

| Název dodavatele | Team Polska Sp . z oo . |
| --- | --- |
| Název modelu | ACM1007S |
| Hladina akustického výkonu | 65 dB (A) |
| Chladivo | R290/230 g |
| Koeficient potenciálu globálního oteplování | 3 |
| Úniky chladiva přispívají ke klimatickým změnám. Pokud se chladivo s nižším potenciálem globálního oteplování (GWP) uvolní do atmosféry, má menší vliv na globální oteplování než chladivo s vyšším GWP. globální oteplování by byl třikrát větší než 1 kg CO2 za 100 let. Nikdy nemanipulujte s chladicím okruhem ani nerozebírejte zařízení sami; |  |
| Režim chlazení |  |
| Index energetické účinnosti EER | 2,6 |
| Třída energetické účinnosti | A |
| Spotřeba energie, kWh/60 minut | 1 |
| Jmenovitý chladicí výkon P rated kW | 2,63 |
| Režim vytápění |  |
| Index účinnosti COP | - |
| Třída energetické účinnosti | - |
| Spotřeba energie, kWh/60 minut | - |
| Jmenovitý topný výkon P rated kW | - |
| Spotřeba energie »X,Y« kWh za 60 minut na základě výsledků testů provedených za normálních podmínek. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče a jeho umístění. |  |