Kompresorový inhalátor Nimo HNK-NBL-MON

Krátky popis: Detský dizajn, jednoduchá obsluha, regulácia množstva aerosólu, odolná konštrukcia, detská a dospelá maska.

Kvalitný kompresorový inhalátor je vďaka veselému designu vhodný pre deti, ktoré sa počas inhalácie môžu zabaviť. Okrem kvalitného spracovania ponúka jednoduchú obsluhu a možnosť regulácie množstva aerosólu.

- vhodný na použitie s minerálnymi vodami a všetkými druhmi liečiv

- odolná konštrukcia

- umývateľné príslušenstvo

- neobsahuje latex

- vyrobený v Turecku

Príslušenstvo dodávané s produktom

- nebulizačná nádobka

- hadička

- náustok

- detská maska

- maska pre dospelých

- náhradné vzduchové filtre

Parametre

| Max. rozprašovací výkon | 0,4 ml/min |
| --- | --- |
| Stredná veľkosť častíc - MMAD | 3,3 µm |
| Prispôsobenie inhalácie dychu | ne |
| Objem nádržky na liečivý roztok | 6 ml |
| Hlučnosť | 60 dB(A) |
| Prietok vzduchu | 4–6 l/min |
| Nastaviteľná veľkosť častíc | ne |
| Hmotnosť | 1,25 kg |
| Rozmery (š × h × v) | 230 × 170 × 130 mm |