Ultrazvukový inhalátor Norditalia MO-03

Krátký text: Výkonný a rýchly ultrazvukový inhalátor. Na použitie doma aj na cestách. LCD displej. Dá sa pripevniť k posteli.

Špičkový ultrazvukový inhalátor Norditalia MO-03 umožňuje použitie v domácnosti aj na cestách. Vďaka ľahkej, ale stabilnej konštrukcii je možné inhalátor počas inhalácie postaviť na stôl alebo pridržiavať v ruke.

Je určený na inhalačnú liečbu aj prevenciu všetkých respiračných ochorení. Kvalitné spracovanie a unikátny dizajn od talianskeho výrobcu zdravotníckych prístrojov.

Prístroj je prispôsobený použitiu u malých detí, a to aj počas ich spánku. Komfort zaistí aj dospelým používateľom vďaka širokým možnostiam nastavenia.

Ďalšie vlastnosti a výhody inhalátora Norditalia MO-03

- ľahký a ľahko prenosný

- veľmi tichý chod

- napájanie zo zásuvky alebo z akumulátorovej batérie (je možné dokúpiť ako príslušenstvo)

- výsuvné nožičky pre vyššiu stabilitu na podložke

- možnosť upevnenia na rám postele pomocou pásky so suchým zipsom

- nadštandardne dlhá hadica

- vytváraná hmlovina dosahuje do dolných ciest dýchacích vďaka veľkému počtu malých čiastočiek liečiva

- rozprašovacia komora zaisťuje tepelnú stabilitu liečiva a bráni akýmkoľvek zmenám

- indikácia slabej batérie

- indikácia zle vloženej batérie

- nastavenie intenzity hmloviny – 3 stupne

- dobre pracuje s minerálnymi vodami a všetkými riedkymi liečivami

- testovaný aj na inhaláciu protiastmatických liekov na báze beclomethasonu a budesonidu

- jednoduchá obsluha

- vhodné pre všetky vekové kategórie

- LCD displej zobrazuje nastavenia a rôzne upozornenia

Obsah balenia

- prístroj

- adaptér

- podporná základňa prístroja

- vrapová hadica 60 cm

- náustok

- 2 masky – dospelá a detská

- 10 medikačných nádobiek na inhalačný roztok na opakované použitie

- prenosné cestovné puzdro

- návod na obsluhu

Technické parametre produktu

Rozprašovací výkon     			1 ml/min.

Celková veľkosť častíc     			< 5 µm

Stredná veľkosť častíc – MMAD     		3 µm

Prispôsobenie inhalácie dychu    		nie

Objem nádržky na liečivý roztok     		8 ml

Hlučnosť     					-

Nutnosť dolievania vody     			áno

Prietok vzduchu     				-

Príkon     					10 W

Max. čas nepretržitej prevádzky:		15 min.

Nastaviteľná veľkosť častíc     		nie

Hmotnosť     					305 g (s podstavcom)

Rozmery (š × h × v)     			63 × 89 × 148 mm

Príslušenstvo

Súprava kalíškov pre inhalátor Norditalia MO-03

Krátký text: Náhradné príslušenstvo. Obsahuje 10 kusov kalíškov.

Súprava obsahuje 10 kusov kalíškov na inhalačnú tekutinu pre ultrazvukový inhalátor Norditalia MO-03.

Súprava príslušenstva pre inhalátor Norditalia MO-03

Krátký text: Náhradné príslušenstvo pre ultrazvukový inhalátor Norditalia MO-03.

Náhradné příslušenstvo pre ultrazvukový inhalátor Norditalia MO-03.

Súprava obsahuje:

- masku pre dospelých

- masku pre deti

- náustok

- hadicu

- filtre

Akumulátorová batéria pre inhalátor Norditalia MO-03

Krátký text: Nabíjacie batéria umožňuje použitie inhalátora bez napájacieho kábla na cestách.

Akumulátorová batéria pre inhalátor Norditalia MO-03 uľahčuje použitie inhalátora na cestách, u malých detí alebo kdekoľvek, kde práve nie je v dosahu elektrická zásuvka.

Batériu je možné ľahko umiestniť do základne prístroja a vy môžete inhalovať bez použitia adaptéra. Stav nabitia batérie signalizuje ikona na displeji.