Kompresorový inhalátor Norditalia HI NEB

Krátký popis: Veselý dizajn pre deti. Kvalitná talianska výroba. Vysoký výkon. Možnosť regulácie rozprašovacieho výkonu.

Kompresorový inhalátor Norditalia HI NEB si vás získa svojím atraktívnym dizajnom, vysokou remeselnou kvalitou a jednoduchým používaním. Nárazuvzdorné plastové puzdro predlžuje životnosť prístroja.

Unikátna rozprašovacia ampula Neboplus umožňuje voliť z dvoch rýchlostí inhalácie podľa veku pacienta. Uzatvorením zátky v ampule zvolíte nízku rýchlosť 0,22 ml/min., otvorením zátky vysokú 0,37 ml/min. Ampula rozprašuje aj v naklonenej polohe, čo je výhodné pre ležiacich pacientov.

Modernizovaný piestový kompresor zaisťuje vysoký výkon prístroja a umožňuje nepretržitú inhaláciu.

- dva stupne rozprašovacieho výkonu

- pevný plastový obal zabraňuje poškodeniu prístroja

- konštrukcia rozprašovacej ampuly umožňuje vyinhalovanie liečiva do poslednej kvapky

- odmerka liečiva priamo na ampule

- nálepky s morskými zvieratkami pre veselšiu inhaláciu malých detí

- praktická rukoväť pre ľahšie prenášanie

- držiak rozprašovacej ampuly na tele prístroja

- príchytka na namotanie kábla

- kompaktné rozmery

- vyrobené v Taliansku špecialistom na zdravotnícku techniku

Príslušenstvo dodávané s produktom

- rozprašovacia ampula

- dospelá maska

- detská maska

- dospelý nosný nadstavec

- detský nosná nadstavec

- náustok

- vzduchová hadica

- cestovné puzdro

- náhradný filter

Parametre

| Max. rozprašovací výkon | 0,37 ml/min. |
| --- | --- |
| Stredná veľkosť častíc – MMAD | 5 µm |
| Prispôsobenie inhalácie dychu | nie |
| Objem nádržky na liečivý roztok | max. 8 ml |
| Hlučnosť | 55 dB |
| Prietok vzduchu | 14 l/min. |
| Max. čas nepretržitej prevádzky: | neobmedzený |
| Nastaviteľná veľkosť častíc | nie |
| Hmotnosť | 1,4 kg |
| Rozmery (š × h × v) | 143 × 180 × 132 mm |