Kompresorový inhalátor Norditalia Meganeb Plus

Krátký text: Výkonný kompresorový inhalátor. Regulácia rozprašovacieho výkonu. Nastavenie veľkosti častíc. Uloženie príslušenstva v tele zariadenia. Talianska výroba. Maximálny rozprašovací výkon: 0,62 ml/min.

Vysoko účinný kompresorový inhalátor Norditalia Meganeb Plus ponúka moderný dizajn a nadštandardný výkon. Je vybavený unikátnou rozprašovacou ampulou Neboplus, ktorá umožňuje voliť z dvoch rýchlostí inhalácie podľa veku pacienta. Ampula rozprašuje aj v naklonenej polohe, čo je výhodné pre ležiacich pacientov.

Modernizovaný piestový kompresor zaisťuje vysoký výkon prístroja a umožňuje nepretržitú inhaláciu.

- max. rozprašovací výkon: 0,62 ml/min.

- regulácia rozprašovacieho výkonu

- nastavenie veľkosti častíc

- odmerka liečiva priamo na ampule

- pevné plastové puzdro

- uloženie príslušenstva v tele prístroja

- talianska kvalita

- predĺžená záruka 3 roky

Príslušenstvo dodávané s produktom

- rozprašovacia ampula

- dospelá maska

- detská maska

- dospelý nosný nadstavec

- detský nosný nadstavec

- náustok

- vzduchová hadica

- cestovné puzdro

- náhradný filter

Parametre

| Max. rozprašovací výkon | 0,62 ml/min. |
| --- | --- |
| Stredná veľkosť častíc – MMAD | 2,82 – 7 µm |
| Prispôsobenie inhalácie dychu | nie |
| Objem nádržky na liečivý roztok | max. 8 ml |
| Hlučnosť | 55 dB |
| Prietok vzduchu | 15 l/min. |
| Max. čas nepretržitej prevádzky: | neobmedzený |
| Nastaviteľná veľkosť častíc | nie |
| Hmotnosť | 1,9 kg |
| Rozmery (š × h × v) | 185 × 345 × 115 mm |

Príslušenstvo

# Súprava príslušenstva pre kompresorové inhalátory Norditalia Meganeb Plus

Krátký text: Náhradné prislušenstvo pre kompresorový inhalátor Norditalia Meganeb Plus.

Súprava obsahuje:

- dospelú a detskú masku

- náustok

- nosný nadstavec dospelý a detský

- hadicu

- zelený klobúčik a selektor častíc

- biely klobúčik a selektor častíc