Kompresorový inhalátor Norditalia Arianne Power

Krátký text: Atraktívny a funkčný kompresorový inhalátor. Talianska výroba. Regulácia rozprašovacieho výkonu. Uloženie príslušenstva v tele prístroja.

Kompresorový inhalátor Norditalia Arianne Power na prvý pohľad zaujme netradičným dizajnom v modernom bielo-zelenom vyhotovení. Ponúka vysokú remeselnú kvalitu, jednoduché používanie a bohaté príslušenstvo. Vhodný pre deti aj dospelých.

Unikátna rozprašovacia ampula Neboplus umožňuje voliť z dvoch rýchlostí inhalácie podľa veku pacienta. Uzatvorením zátky v ampule zvolíte nízku rýchlosť 0,22 ml/min., otvorením zátky vysokú rýchlosť 0,37 ml/min. Ampula rozprašuje aj v naklonenej polohe, čo je výhodné pre ležiacich pacientov.

Modernizovaný piestový kompresor zaisťuje vysoký výkon prístroja a umožňuje nepretržitú inhaláciu.

- rozprašovací výkon: 0,37 ml/min.

- 2 rýchlosti inhalácie

- nárazuvzdorné plastové puzdro

- odmerka liečiva priamo na ampule

- jednoduché použitie

- uloženie príslušenstva na inhaláciu v tele prístroja

- vyrobené v Taliansku

- predĺžená záruka 3 roky

Príslušenstvo dodávané s produktom

- rozprašovacia ampula

- dospelá maska

- detská maska

- dospelý nosný nadstavec

- detský nosný nadstavec

- náustok

- vzduchová hadica

- cestovné puzdro

- náhradný filter

Parametre

| Max. rozprašovací výkon | 0,37 ml/min. |
| --- | --- |
| Stredná veľkosť častíc – MMAD | 5 µm |
| Prispôsobenie inhalácie dychu | nie |
| Objem nádržky na liečivý roztok | max. 8 ml |
| Hlučnosť | 55 dB |
| Prietok vzduchu | 14 l/min. |
| Max. čas nepretržitej prevádzky | neobmedzený |
| Nastaviteľná veľkosť častíc | nie |
| Hmotnosť | 1,6 kg |
| Rozmery (š × h × v) | 150 × 205 × 140 mm |