BP501 – Mechanická osobní váha

UPOZORNENIA PRE POUŽÍVANIE

Nižšie sú uvedené dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie, používania a údržby. Tento návod si starostlivo uschovajte na ďalšie použitie. Výrobok používajte iba spôsobom uvedeným v tomto návode. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nesprávne a nebezpečné. Výrobca preto nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym, chybným alebo neprimeraným používaním.

Pred použitím sa uistite, že je prístroj nepoškodený. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na servisné stredisko. Nenechávajte obalové materiály (plastové vrecká, penový polystyrén, klince, sponky a pod.) v dosahu detí, pretože môžu predstavovať zdroj nebezpečenstva. Pripomíname tiež, že tieto materiály je potrebné triediť na recykláciu.

V prípade poruchy alebo nesprávnej funkcie do prístroja nezasahujte. Prípadné opravy zverte iba autorizovanému servisnému stredisku výrobcu a požadujte použitie originálnych náhradných dielov. Nedodržanie týchto pokynov môže ohroziť bezpečnosť prístroja a viesť k strate záruky.

- Nevystavujte výrobok nepriaznivým poveternostným podmienkam, ako sú dážď, vlhkosť, mráz a pod. Skladujte ho na suchom mieste.

- Nedovoľte deťom ani osobám s obmedzenými schopnosťami používať výrobok bez dozoru.

- Umiestnite váhu na rovný a stabilný povrch, aby bolo zabezpečené správne váženie.

- Uchovávajte váhu mimo dosahu detí a zdrojov tepla alebo pary.

- Na váhu vstupujte opatrne a bez obuvi. Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k strate záruky v prípade poškodenia alebo rozbitia výrobku.

- Nie je určené na komerčné použitie. Len na domáce použitie.

- Neponárajte prístroj do vody ani iných kvapalín a zabráňte kontaktu s vodnými kvapkami. Na čistenie používajte vlhkú handričku.

- Nevystavujte výrobok nárazom, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu. Nepoužívajte ho ako odkladaciu plochu na predmety.

BP56

- Hmotnosť v kg

- Ukazovateľ (displej)

- Protišmyková plocha

- Na boku: otočný krúžok na nastavenie nuly

POUŽÍVANIE

- Položte váhu na podlahu.

- Ak váha bez zaťaženia neukazuje 0 kg, použite príslušný nastavovací krúžok (4).

- Postavte sa na váhu a odčítajte zobrazenú hmotnosť.

- Hmotnosť je možné odčítať v kilogramoch alebo librách.

ČISTENIE

Čistite iba mäkkou vlhkou handričkou a neabrazívnymi čistiacimi prostriedkami, aby nedošlo k poškodeniu vzhľadu výrobku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Maximálna nosnosť: 180 kg

- Delenie stupnice: 1 kg

- Nastavovací krúžok na počiatočnú kalibráciu (nastavenie nuly)